## Slide 1
实验前，做好实验预习并完成课前仿真。
实验中，如遇元件故障，请找老师更换备用元件，禁止私自拿取其他实验台的元件。
实验后，关闭仪器电源，整理好元件和导线，确认实验台整洁后，方可离开。
禁止抄袭实验报告。
欢迎各位同学！
请大家自觉遵守上述规定，否则将酌情扣除实验分数。

## Slide 2
扣分 | 扣分标准
-0.5 | 实验前未完成预习和仿真任务
-0.5 | 实验数据有一处错误，多处错误扣分累加
-1 | 无故迟到、不认真完成实验
-10 | 故意破坏实验设备/元件
操作实验评分细则
操作实验成绩满分为10分，扣分标准如下表所示。

## Slide 3
实验报告评分标准
实验报告成绩满分为10分，扣分标准如下表所示。
扣分 | 扣分标准
-0.5 | 字迹潦草
-0.5 | 报告不完整（少写目的、原理、思考题等），多处空缺扣分累加
-0.5 | 实验数据处理结果错误，多处错误扣分累加
-0.5 | 计算机/手绘图形不规范（应标注刻度、单位及参数）
-5 | 抄袭报告

## Slide 4
电
流
阻
电
电工电子教学实验中心
路
直

## Slide 5
实验目的
1
2
3
目的
4
通过实验加深对电路定理的理解
验证KVL定律和戴维宁定理
掌握稳压源和万用表的使用方法
锻炼撰写报告和数据处理能力

## Slide 6
任务1—验证KVL定律
图1 实验电路
用万用表测量电压，验证KVL定律
1.请在面包板上搭建图1所示电路
参数 |  |  |  |  | 
测量值 |  |  |  |  | 

## Slide 7
任务2—戴维宁定理
图2 实验电路
测量2-3端口的戴维宁等效电路参数
1.请在面包板上搭建图2所示电路
2）在2-3端口连接电位器，调节电位器的阻值，测量2-3端口的伏安特性，绘制伏安特性曲线
电流表应串联在电路中
参数 |  |  | 
测量值 |  |  | 
电位器 |  |  |  |  |  | 
电位器

## Slide 8
任务3—电压控制形式方程系数的测量
1. 图3所示三端网络，其电压控制形式方程为：
1）测量电压控制形式方程的电导系数
图3 三端网络
当 时，即将端子2-3短路，此时有：
当 时，即将端子1-2短路，此时有：

## Slide 9
验收及报告要求
1.当堂验收内容
实验报告预习部分（实验目的、原理、仿真任务）
实验原始测量数据。
2.实验报告要求
1) 字迹清楚，完成报告册上所有内容。图形需用计算机绘制或手动绘制均可，需粘贴在对应位置。
3.如何交报告
1) 每次实验课前，交上一次实验报告。忘记带的同学可交至西228房间或下次课补交。

## Slide 10
仪器介绍
—直流稳压电源（301实验室）
1.打开电源
5.“OUTPUT”开关
2.通道选择
4.电压精细调节旋钮
3.电压调节旋钮
CH2通道
CH1通道

## Slide 11
材料介绍
—面包板（301实验室）
面包板
内部联通方式

## Slide 12
仪器介绍—手持万用表（301实验室）
测量交流电压
测量直流电压
测量电阻
测量通断
测量二极管和电容
测量交流电流
测量直流电流

## Slide 13
仪器介绍
—500Ω电位器
逆时针

## Slide 14
FINISH